## Arkusz1
WPRD S.A.
Oddział Elektryczny Baildon - TB
Budynek , działka i armatura są własnością WPRD S.A.
Zestawienie armatury z rozdzielni P-8b 400V
Lp. | Rodzaj armatury elektroenergetycznej | Typ/producent | Ilość
1 | Konstrukcja szafowa 24-polowa | Elektromontaż | 1 szt.
2 | Odłącznik nożowy 400A | OZK | 24 szt.
3 | Podstawy bezpiecznikowe z wkładkami 3-faz | BM WT-1 | 72 szt.
4 | Przekładniki prądowe | LUMEL | 72 szt.
5 | Elektroniczny licznik czterokwadrantowy | EMH LZQJ-XC | 4 szt.
6 | Odłącznik szynowy 2000A | Elektromontaż | 2 szt.
7 | Systemy aluminiowych szyn zbiorczych 60x5 mm | Konin | 150 m
Zestawienie armatury z rozdzielni P-8b 500V
Lp. | Rodzaj armatury elektroenergetycznej | Typ/producent | Ilość
1 | Konstrukcja szafowa 24-polowa | Elektromontaż | 1 szt.
2 | Odłącznik nożowy 400A | OZK | 22 szt.
3 | Podstawy bezpiecznikowe z wkładkami 3-faz | BM WT-1 | 72 szt.
4 | Przekładniki prądowe | LUMEL | 44 szt.
5 | Odłącznik szynowy 2000A | Elektromontaż | 2 szt.
6 | Systemy aluminiowych szyn zbiorczych 60x5 mm | Konin | 150 m
Zestawienie Transformatorów z rozdzielni P-8b
Lp. | Rodzaj armatury elektroenergetycznej | Typ/producent | Ilość
1 | Transformator olejowy 6/0,4 kV ; 630 kVA | ELTA | 1 szt.
2 | Transformator olejowy 6/0,4 kV ; 630 kVA | ELTA | 1 szt.